| Wykaz badań do zlecenia nr | nr nadany w laboratorium |
| --- | --- |

| Lp. | Pobieranie próbek | Norma/ metoda badawcza |  | Próbka (zaznaczyć x) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11) | 21) | 31) | 41) | 51) |
| 1 | Gleby | PN-R-04031:1997 | A |  |  |  |  |  |

| Lp. | Badanie | Norma/metoda badawcza |  | Zakres | Próbka (zaznaczyć x) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11) | 21) | 31) | 41) | 51) |
| 1 | Sucha masa | PN-ISO 11465:1999 | A | (0,1 - 99,9) % |  |  |  |  |  |
| 2 | pH w H2O | PN-EN ISO 10390:2022-09 | A, R | 2,0 - 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zawartość fosforu przyswajalnego | PB-11/2009 wydanie 3 z dnia 01.04.2016 r. | A, R | (2,5 - 50) mg/100g |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawartość ołowiu | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (5,00 – 50,0) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawartość kadmu | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (0,80 – 10,0) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 6 | Zawartość niklu | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (5,00 - 200) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 7 | Zawartość cynku | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (5,00 - 400) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 8 | Zawartość miedzi | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (2,00 - 150) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 9 | Zawartość chromu ogólnego | PN-EN 16174:2012 Metoda B PN-ISO 11047:2001 Metoda A | A,R, W A, R | (5,00 - 100) mg/kg |  |  |  |  |  |
| 10 | Zawartość rtęci | PB-13/2012 wydanie 1 z dnia 09.01.2012 r. | A, NR | (0,005-20) mg/kg |  |  |  |  |  |

- zgodnie z punktem pobrania próbki zapisanym w formularzu 02-L

A – metody z zakresu akredytacji laboratorium, nr akredytacji w PCA AB 965

R- metoda referencyjna zgodnie z RMŚ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).

NR – metoda nie  referencyjna zgodnie z RMŚ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257), dla metod akredytowanych laboratorium udowodniło pełną równoważność uzyskiwanych wyników.

W – norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

| Badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych (badania których laboratorium SWŚ „Prosna” nie wykonuje – zleca dostawcy usług zewnętrznych po wcześniejszym uzgodnieniu) |  |
| --- | --- |
| Badanie | Norma/metoda badawcza |
| Dotyczy nr punktów pobrania |  |
| Wyrażam zgodę na podzlecenie powyższych badań do laboratorium o nr akredytacji AB………….. | Podpis klienta: |

| PODPIS KLIENTA |  | POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ZLECENIA DO REALIZACJI | PODPIS KIEROWNIKA LABORATORIUM LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ |
| --- | --- | --- | --- |