| Wykaz badań do zlecenia nr | nr nadany w laboratorium |
| --- | --- |

| Lp. | Pobieranie próbek | Norma/ metoda badawcza |  | Próbka (zaznaczyć x) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11) | 21) | 31) | 41) | 51) |
| 1 | Ścieki | PN-ISO 5667-10:2021-11 | A |  |  |  |  |  |
| 2 | Wody powierzchniowe | PN-EN ISO 5667-6:2003 | NA, WZ |  |  |  |  |  |
| 3 | Wody podziemne | PN-EN ISO 5667-18:2004 | NA, WZ |  |  |  |  |  |

| Lp. | Badanie | Norma/metoda badawcza |  | Zakres | Próbka (zaznaczyć x) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11) | 21) | 31) | 41) | 51) |
| 1 | Temperatura | PB-05/2007 wyd. 1 z dnia 07.09.2007 r. | A, R | (2,0 - 50) oC |  |  |  |  |  |
| 2 | Stężenie azotu amonowego | PB-14/2012 wyd. 2 z dnia 07.01.2014 r. na podstawie testów HACH LANGE LCK 304 i LCK 303 | A, NR | (0,05 - 600) mg/l |  |  |  |  |  |
| 3 | Stężenie azotu azotanowego | PN-82/C-04576-08 | A ,R, W | (0,1 - 50) mg/l |  |  |  |  |  |
| 4 | Stężenie azotu ogólnego | PB-16/2012 wydanie 3 z dnia 25.06.2018 r. na podstawie testów HACH LANGE LCK 138 i LCK 338 | A, NR | (2,00 - 1000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 5 | Stężenie fosforu ogólnego | PB-17/2012 wyd. 2 z dnia 07.01.2014 r. na podstawie testów HACH LANGE LCK 349 i LCK 350 | A, NR | (0,05 - 500) mg/l |  |  |  |  |  |
| 6 | Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | A, R | (3,0 - 6000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr | PN-ISO 15705:2005 | A, R | (5 - 100000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 8 | Stężenie siarczanów | PB-18/2012 wyd. 1 z dnia 25.06.2012 r. na podstawie testów HACH 8051 | A, NR | (7 - 500) mg/l |  |  |  |  |  |
| 9 | Stężenie chlorków | PN-ISO 9297:1994 | A, R | (10 - 1000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 10 | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | A, R | (2,0 - 1000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 11 | Stężenie ołowiu | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A, R | (0,05 - 10) mg/l |  |  |  |  |  |
| 12 | Stężenie miedzi | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A, R | (0,05 – 6,00) mg/l |  |  |  |  |  |
| 13 | Stężenie cynku | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A, R | (0,025 - 50) mg/l |  |  |  |  |  |
| 14 | Stężenie kadmu | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A, R | (0,05 – 2,00) mg/l |  |  |  |  |  |
| 15 | Stężenie niklu | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A, R | (0,05 - 10) mg/l |  |  |  |  |  |
| 16 | Stężenie chromu ogólnego | PB-10/2008 wyd. 1 z dnia 10.03.2008 r. | A, NR | (0,10 - 50) mg/l |  |  |  |  |  |
| 17 | Stężenie żelaza | PB-09/2007 wydanie 1 z dnia 28.06.2007 r. | A, NR | (0,20 - 50) mg/l |  |  |  |  |  |
| 18 | Stężenie azotu azotynowego | PB-20/2012 wyd. 1 z dnia 25.06.2012 r. na podstawie testów HACH 8507 | A, NR | (0,010 - 3,000) mg/l |  |  |  |  |  |
| 19 | pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A, R | 2,0 - 12,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Przewodność | PN-EN 27888:1999 | NA | - |  |  |  |  |  |

- zgodni z punktem pobrania próbki zapisanym zgodnie w formularzu 02-L

A – metody z zakresu akredytacji laboratorium, nr akredytacji w PCA AB 965

NA – metody poza zakresem akredytacji, nie objęte systemem zarządzania

R – metody referencyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz.1311).

NR – metody nie referencyjne zgodnie z RMGMiŻŚ z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.1311), dla metod akredytowanych laboratorium udowodniło pełną równoważność uzyskiwanych wyników.

W – norma wycofana przez PKN bez zastąpienia

WZ – norma wycofana przez PKN z zastąpieniem

| Badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych (badania których laboratorium SWŚ „Prosna” nie wykonuje – zleca dostawcy usług zewnętrznych po wcześniejszym uzgodnieniu) |  |
| --- | --- |
| Badanie | Norma/metoda badawcza |
| Dotyczy nr punktów pobrania |  |
| Wyrażam zgodę na podzlecenie powyższych badań do laboratorium o nr akredytacji AB………….. | Podpis klienta: |

| PODPIS KLIENTA |  | POTWIERDZAM PRZYJĘCIE ZLECENIA DO REALIZACJI | PODPIS KIEROWNIKA LABORATORIUM LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ |
| --- | --- | --- | --- |